Требования к помещениям, предназначенным для установки газоиспользующего оборудования

Установка бытовых газовых плит предусматривается в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м. Необходимо присутствие вентиляционного канала. Внутренний объем помещений кухонь должен быть, не менее 15м3 (для газовой плиты с четырьмя горелками). При установке газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания объем кухни должен быть 21 м3.

При установке отопительного оборудования в отдельной теплогенераторной, объем помещения должен быть не менее 15 м3, при высоте не  менее  2,5 м. Помещение должно быть  оборудованное вентиляционным каналом и дымоходом.

Запрещена установка газоиспользующего оборудования в ванных комнатах и санитарных  узлах.

Площадь остекления окна в помещении где устанавливается оборудование, должна быть не менее 0,8 м2.

Настенное газоиспользующее оборудование должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в    том числе боковой. При установке оборудования на стены, пол из трудносгораемых и сгораемых материалов, необходимо предусматривать теплоизоляцию покрытий.

_______________________________________________________________________

Требования к помещениям, предназначенным для установки газоиспользующего оборудования

Установка бытовых газовых плит предусматривается в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м. Необходимо присутствие вентиляционного канала. Внутренний объем помещений кухонь должен быть, не менее 15м3 (для газовой плиты с четырьмя горелками). При установке газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания объем кухни должен быть 21 м3.

При установке отопительного оборудования в отдельной теплогенераторной, объем помещения должен быть не менее 15 м3, при высоте не  менее  2,5 м. Помещение должно быть  оборудованное вентиляционным каналом и дымоходом.

Запрещена установка газоиспользующего оборудования в ванных комнатах и санитарных  узлах.

Площадь остекления окна в помещении где устанавливается оборудование, должна быть не менее 0,8 м2.

Настенное газоиспользующее оборудование должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в    том числе боковой. При установке оборудования на стены, пол из трудносгораемых и сгораемых материалов, необходимо предусматривать теплоизоляцию покрытий.