2

[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                    № 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Каменск-Уральского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, в целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Каменск-Уральского городского округа, Администрация Каменск-Уральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:

1) Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Каменск-Уральского городского округа (прилагается);
2) Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (прилагается);

3) Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций Каменск-Уральского городского округа, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и ведомственной принадлежности, собственникам жилья частного жилого сектора в своей деятельности руководствоваться Положением, указанным в пункте 1 настоящего постановления, другими документами и нормами пожарной безопасности. 
3. Признать утратившими силу следующие постановления главы города Каменска-Уральского:
1) от 19.11.2008 № 1076 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Каменска-Уральского»;
2) от 20.06.2019 № 508 «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Горенкова В.В.
Глава
Каменск-Уральского городского округа                                          А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа

от                          № 

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Каменск-Уральского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также регулирует организационно-правовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Каменск-Уральского городского округа  (далее – городской округ).

1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа осуществляется Администрацией Каменск-Уральского городского округа.
1.3. К полномочиям Каменск-Уральского городского округа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования относятся: 

- создание условий для организации на территории городского округа добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий городского округа;

- оказание содействия Правительству Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

- установление на территории городского округа особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

1.4. К полномочиям Каменск-Уральского городского округа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

1.5. Вопросы организационно-правового, материально-технического и финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа регулируются муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми в пределах предоставленных полномочий.

2. Функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:
2.1. Администрация Каменск-Уральского городского округа осуществляет:

- организацию и контроль вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- обеспечение требований первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, на территории муниципального образования;

- принятие и контроль выполнения муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- разграничение полномочий структурных подразделений Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальных учреждений и предприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- информирование населения о мерах пожарной безопасности, а также проведение сходов (собраний) населения;

- организацию патрулирования на территории муниципального образования;

- организацию в установленном порядке мероприятий по ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, размещенных с нарушением нормативных правовых актов и препятствующих проезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение своевременной очистки населенных пунктов в границах муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения;

- обеспечение очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова;

- обеспечение создания (обновления) противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров или иных противопожарных барьеров, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов;
- обеспечение создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
2.2. Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству осуществляет:

- обеспечение объектов и территорий муниципального образования наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с действующим законодательством;

- оказание необходимой методической и технической помощи по размещению и эксплуатации пожарных резервуаров на территории муниципального образования;

- осуществление контроля за содержанием систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды.
2.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет:

- организацию своевременной уборки в любое время года дорог, проездов к зданиям и сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения;

- обеспечение своевременной очистки территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения совместно с структурными подразделениями Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальными учреждениями и предприятиями.
2.4. Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского» округа осуществляет:

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории муниципального образования;

- соблюдение противопожарного разрыва от границ застройки до лесного массива при капитальном строительстве;

- реализацию положений Федерального закона от 22 июля 2008 года      № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при обеспечении градостроительной деятельности.
2.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского» осуществляет:

- контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- обеспечение информирования населения муниципального образования о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации;

- разработку и контроль выполнения нормативных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- подготовку предложений главе Каменск-Уральского городского округа по разграничению полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования между отраслевыми (территориальными) органами Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальными учреждениями;

- подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- организацию патрулирования территории муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;

- подготовку материалов для информирования населения о первичных мерах пожарной безопасности, представление их органам местного самоуправления и в отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Каменск-Уральского городского округа;

- проведение мониторинга пожарной обстановки в муниципальном образовании, представление докладов (донесений) по вопросам исполнения первичных мер пожарной безопасности вышестоящим органам управления;

- контроль состояния объектов наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов) муниципального образования, подготовку предложений главе Каменск-Уральского городского округа  по развитию сети наружного противопожарного водоснабжения;

- сбор и обобщение информации об участках территории муниципального образования, на которых необходимо проведение противопожарной опашки (создание минерализованных полос) для защиты населенных пунктов от пожаров.
2.6. Структурные подразделения Администрации Каменск-Уральского городского округа, муниципальные учреждения и предприятия осуществляют:

подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности;

оснащение подведомственной территории первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с действующим законодательством и нормами в области пожарной безопасности;

выполнение требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами на подведомственных территориях;

обеспечение своевременной очистки подведомственной территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения.

2.7 Акционерное общество «Водоканал Каменск-Уральский» осуществляет:

- обеспечение объектов и территорий муниципального образования наружным противопожарным водоснабжением (пожарными гидрантами) в соответствии с действующим законодательством;

- оказание необходимой методической и технической помощи по размещению и эксплуатации пожарных гидрантов на территории муниципального образования;

- содержание систем противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) с обеспечением требуемого расхода воды.
3. Создание условий для организации на территории Каменск-Уральского городского округа добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах
3.1. Условия для организации добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования созданы в соответствии с Положением о добровольной пожарной охране на территории Каменск-Уральского городского округа, утвержденным муниципальным правовым актом.
4. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий Каменск-Уральского городского округа

4.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий Каменск-Уральского городского округа осуществляется на основании:

- заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих муниципальное имущество;

- предписаний и других документов надзорных органов;

- результатов муниципального контроля;

- обращений граждан.

4.2. Планы, схемы и программы развития территорий Каменск-Уральского городского округа по обеспечению пожарной безопасности утверждаются муниципальными правовыми актами.

4.3. В планы, схемы и программы развития территорий Каменск-Уральского городского округа по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы:
- проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов;

- по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов муниципального жилого фонда, оснащения их противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- оборудование населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправном состоянии;

 - по содержанию дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;

- организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

5. Оказание содействия Правительству Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения

5.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории Каменск-Уральского городского округа организуется в соответствии с «Положением о проведении противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Каменск-Уральского городского округа», утвержденным муниципальным правовым актом. 

5.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их возникновения. 

5.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, а также посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не запрещенных законодательством форм информирования населения городского округа, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

6. Установление на территории Каменск-Уральского городского округа особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

6.1. Особый противопожарный режим на территории Каменск-Уральского городского округа устанавливается в соответствии с «Порядком установления особого противопожарного режима на территории Каменск-Уральского городского округа», установленным муниципальным правовым актом. 

6.2. Решение об установлении особого противопожарного режима на территории Каменск-Уральского городского округа принимается главой муниципального образования (временно исполняющим обязанности главы муниципального образования) по предложению начальника отдела надзорной  деятельности и профилактической работы города Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области. Основанием для принятия постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования является решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Каменск-Уральского городского округа.

7. Нормативно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

7.1. Администрацией Каменск-Уральского городского округа принимаются муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области. 

7.2. Администрация Каменск-Уральского городского округа вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области. 

7.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, принятые Администрацией Каменск-Уральского городского округа подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. 

8. Финансовое обеспечение

8.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Каменск-Уральского городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета.

8.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность и проведение противопожарной пропаганды среди населения; 
осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами. 

8.3. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, переданных в аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование осуществляется за счет средств предприятий (учреждений, организаций), если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Утвержден 

постановлением Администрации города Каменска-Уральского 

от                         № 

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности               на территории Каменск-Уральского городского округа»

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан
	N п/п 
	Наименования первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
	количество (шт)     

	Для квартиры многоэтажного жилого дома (комнаты в общежитии)

	1.
	Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 2 литров 
	1 

	2.
	Покрывало для изоляции очага возгорания  размером не менее 1 x 1 м.
	1 

	3.
	Ведро 
	2 

	Для индивидуального жилого дома (дачи)

	1.
	Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 5 литров 
	1 

	2.
	Покрывало для изоляции очага возгорания  размером не менее 1 x 1 м.
	1 

	3.
	Емкость для хранения воды объемом 200 литров           (в летнее время)
	1 

	4.
	Ведро 
	2 

	5.
	Пожарный топор 
	1 

	6.
	Лопата совковая 
	1 

	7.
	Лопата штыковая
	1 

	8.
	Багор
	1 

	9.
	Лом
	1 

	Для индивидуального гаража 

	1.
	Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 5 литров 
	1 

	2.
	Покрывало для изоляции очага возгорания  размером не менее 1м x 1м.
	1 

	3.
	Ведро 
	2 

	4.
	Лопата совковая
	1 

	5.
	Лопата штыковая
	1 

	6.
	Лом
	1 

	7.
	Ящик с песком объемом 500 литров
	1 


Утвержден 

постановлением Администрации города Каменска-Уральского 

от                         № 

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории Каменск-Уральского городского округа»

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования

	N п/п 
	Наименования первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
	Норма комплектования пожарного щита       (класс пожара)

	1
	Огнетушители:
- воздушно-пенные (ОВП-10)  объемом 10л;

- порошковый огнетушитель (ОП-10)
	2 (А, В)
1 (А,B,С,Е)

	2
	Лом
	1

	3
	Ведро
	2

	4
	Багор
	1

	5
	Покрывало для изоляции очага возгорания,  размером не менее 1м х 1м
	1

	6
	Лопата штыковая
	1

	7
	Лопата совковая
	1

	8
	Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра в летнее время
	1


�








