АКТ

осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

«____» ____________ 202__ г.

Потребитель: ____________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта: _________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1.

(Ф.И.О., должность, организация)

2.

(Ф.И.О., должность, организация)

3.

(Ф.И.О., должность, организация)

произвела осмотр объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок __________________________________ на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

В ходе осмотра выявлено:

1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды из системы отопления

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

2. Несанкционированные врезки для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

3. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

4. Отступления от проектного решения, в том числе подключение дополнительных объектов

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

Заключение комиссии: (указать нужное)

На объекте ______________________________________ несанкционированные врезки для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения выявлены / не выявлены

Необходимость дополнительных мероприятий по устранению нарушений:

не требуется / требуется.

Подписи членов комиссии:

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)