на бланке организации

Организационно-распорядительный документ (приказ, распоряжение…) об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

«Об утверждении Плана подготовки

к отопительному периоду 2026-2027 г.г.»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение требований пунктов 2 - 4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234

Приказываю:

- Утвердить План подготовки системы теплопотребления к отопительному периоду 2026-2027 г.г. согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением приказа возложить на ______________

Директор                                                                            ФИО

| Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К приказу от № |  |
| Рекомендуемая форма Анализ прохождения отопительных периодов 2023-2024гг., 2024-2025гг, 2025-2026 гг. Погодные условия Отопительный период 2023-2024 гг. Начало с 19.09.2023г. Окончание с 16.05.2024г. Продолжительность – 241 день Среднесуточная температура отопительный период - - 3,10С Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -16,3 0С Отопительный период 2024-2025 гг. Начало с 23.09.2024 года. Окончание с 12.05.2025 года. Продолжительность – 231 день. Среднесуточная температура отопительный период - - 3,150С. Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -8,3 0С. Отопительный период 2025-2026 гг. Начало с 22.09.2025г. Окончание с _____ 2026 г. (БУДЕТ УТОЧНЕНО ДО 01.05.2026) Продолжительность – ____ дней Среднесуточная температура отопительный период - - 6,60С Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - - 16,5 0С Схемные и режимные условия Отопительный период 2023-2024 гг. Система теплоснабжения объекта_________________ работала(и) в соответствии с режимами, установленными п. _____ договора с теплоснабжающей организацией ___________________________, а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее Правила № 511). Отопительный период 2024-2025 гг. Изменений в системах теплоснабжения не производилось. Система теплоснабжения объекта_________________ работала(и) в соответствии с режимами, установленными п. _____ договора с теплоснабжающей организацией ___________________________, а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее Правила № 511). Изменений в системах теплоснабжения не производилось. Отопительный период 2025-2026 гг. Изменений в системах теплоснабжения не производилось. Система теплоснабжения объекта_________________ работала(и) в соответствии с режимами, установленными п. _____ договора с теплоснабжающей организацией ___________________________, а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее Правила № 511). Изменений в системах теплоснабжения не производилось. В случае внесения изменений в системах теплоснабжения необходимо указать!! Технологические нарушения Отопительный период 2023-2024 гг. Количество аварий: Количество инцидентов - Отопительный период 2024-2025 гг. Количество аварий: Количество инцидентов – Отопительный период 2025-2026 гг. Количество аварий: Количество инцидентов - В План мероприятий ремонтов в рамках подготовки к отопительному периоду, включены мероприятия по устранению выявленных нарушений во время прохождения последних 3 отопительных периодов и по результатам гидравлических испытаний. План подготовки потребителя тепловой энергии ______________________ к отопительному сезону 2026-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Пункт Пр-2234 | Срок проведения | Стоимость работ, т.р. | Ответственный исполнитель |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов | 11.5.4. |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов | 11.5.6. |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработать и утвердить согласно требованиям Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | 11.5.7. |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил № 511, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | 11.5.8. |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию или заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования. | 11.5.9. |  |  |  |  |  |
| - Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта. | 11.5.2. |  |  |  |  |  |
| 7. | Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки. | 11.5.3. |  |  |  |  |  |
| 8. | Выполнить проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (если их наличие предусмотрено проектной документацией) с оформлением акта или других подтверждающих документов. | 11.5.10. |  |  |  |  |  |
| 9. | Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". | 11.5.15. |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечить проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170. Обеспечить наличие актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией. | 11.5.17. |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта. | 11.5.1. | Синхронизировать с ЕТО |  |  |  |  |
| 12. | Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией). | 11.5.2. | Синхронизировать с ЕТО |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения. | 11.5.5. | Синхронизировать с ЕТО |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | 11.5.11. | Синхронизировать с ЕТО |  |  |  |  |
| 15. | Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности. | 11.5.13. | Синхронизировать с ЕТО |  |  |  |  |
| 16. | ### Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед отопительным периодом или после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки. | 11.5.14. | Синхронизировать с ЕТО |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии. | 11.5.19. | Синхронизировать с ЕТО |  |  |  |  |
| 18. | ДОБАВИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА СВОИХ ОБЪЕКТАХ (ЕСЛИ ЗАПЛАНИРОВАНО) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 0 |  |  |  |

|  | План составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) | (Ф.И.О. полностью) |  |  |  |  |  |